Утверждаю Председатель Комитета по управлению имуществом

Э.И.Аккулова

Должность Ф.И.О. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса

456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8 Марта, 38

почтовый индекс и адрес, телефон

Тел./факс 8 (35131) 2-00-29 эл.почта argayash_admin@mail.ru

факс, адрес электронный

«_____» _______________________ 2016 г

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | с. Аргаяш, пл.СПТУ №126, общежитие №2 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | - |
| 3. Серия, тип постройки | общежитие |
| 4. Год постройки | 1960 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | 43 % |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта - | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 2 |
| 10. Наличие подвала | 1 |
| 11. Наличие цокольного этажа нет | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир(комнат) | 34 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 4014 куб. м |

19. Площадь:

| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 992,8 кв.м. |
| --- | --- |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 598,7 кв.м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - кв.м. |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | -394,1 кв.м. |
| 20. Количество лестниц | 2 шт. |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - кв. м |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | - кв. м |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - кв. м |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) |  |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонный ленточный |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Стальная |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Отштукатурено,обои |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Оштукатурено |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Нет |  |
| водоотведение | Нет |  |
| газоснабжение | Нет |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Да |  |

Начальник отдела жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Аргаяшского муниципального района

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

Р.И.Давлетов

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

| “ |  | ” |  | 201 | 6 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.